ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «СКК»

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно установленным тарифам; Приказы Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 30.12.2021 № 840 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области на 2022 год» (сайт Департамента ценового и тарифного регулирования, Волжская коммуна №() от )

Условия оказания услуги (процесса): по заявлению.

Результат оказания услуги (процесса): заключение договора, и оказание услуг по передаче электрической энергии.

Общий срок оказания услуги: согласно договора.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № |  | Этап | Содержание / Условия этапа |  | Форма предоставления |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подача заявки на заключение договора на услуги по передаче | Необходимые документы: - Заявление с приложением следующих документов: - для физических лиц: - копия паспорта; - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект недвижимости и (или) земельный участок, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; - копия договора купли-продажи электрической энергии; - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: - полное наименование предприятия, его юридический и почтовый адрес; - платежные реквизиты, ИНН/КПП; - номер телефона, факса; - наименование объекта и его местонахождение; - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект недвижимости и (или) земельный участок, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства; - копия договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенного на оптовом и (или) розничном рынках электрической энергии); - копии учредительных документов: - копия устава; - копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); - копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае если заявление подписывает иное лицо, не являющееся руководителем предприятия, необходимо представить документы, подтверждающие полномочия указанного лица на подписание заявления (доверенность). - Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых Потребитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки. - Срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии, подтверждаемый: - выпиской из договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей сведения о дате начала продажи электрической энергии Потребителю, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего продавцом по такому договору, представляемой Потребителем, который заключил такой договор, - выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой Потребителем - Акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии). - Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии). - Документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного интервала. - Проект договора - по желанию Потребителя. - Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии). - Однолинейная схема электрической сети Потребителя с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства. В случае, если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора, ранее заключенного Потребителем с АО «СКК», и если Потребитель имеет намерение вновь заключить договор с АО «СКК» в отношении тех же энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено изменений в документы о технологическом присоединении, он направляет в АО «СКК» заявление о заключении соответствующего договора с указанием информации о реквизитах Потребителя, с приложением подтверждающих эту информацию документов и по желанию - проект договора. В этом случае иные документы, указанные выше, Потребитель обязан предоставить только при условии, если в них имеются изменения относительно документов, предоставленных им АО «СКК» при заключении предыдущего договора, а при отсутствии таких изменений АО «СКК» при заключении договора использует документы, предоставленные ему при заключении предыдущего договора. |  | Письменное заявление Потребителя |  |  | Лично – за одно посещение Почтой – посещение не требуется, сроки определяются почтовой доставкой |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п. 18) |
| 2 |  | Рассмотрение заявления и представленных документов | - АО «СКК» рассматривает представленные документы и направляет подписанный проект договора или мотивированный отказ от его заключения либо протокол разногласий к проекту договора в установленном порядке. - В случае предоставления неполного пакета документов АО «СКК» в течение 6 рабочих дней уведомляет об этом Потребителя. - При наличии оснований для отказа от заключения договора АО «СКК» не позднее 30 дней от даты получения заявления или проекта договора, направляет Потребителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов. |  | Письменный ответ АО «СКК» Письменный ответ АО «СКК» Письменный ответ АО «СКК» с приложением обосновывающих документов |  |  | В течение 30 дней от даты получения документов В течение 6 рабочих дней от даты получения документов В течение 30 дней от даты получения документов |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.п. 20, 21, 27) |
| 3 |  | Заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | Договор считается заключенным от даты получения АО «СКК» подписанного Потребителем проекта договора, если иное не установлено договором или решением суда. |  |  |  |  |  |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.п. 22-23) |
| 4 |  | Внесение изменений в договор | Любые изменения и дополнения к заключенному договору действительны только при условии оформления их в письменном виде и подписания Потребителем и АО «СКК». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии | АО «СКК» обязано в течение 10 дней с момента возникновения оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энерго-сбытовой организацией), направить Потребителю, в интересах которого он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении договора с сетевой организацией. Расторжение договора не влечет за собой отсоединение энергопринимающего устройства Потребителя услуг от электрической сети. |  | Письменный ответ (уведомление) АО «СКК» |  |  | В течение 10 дней с момента возникновения оснований расторжения |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.32) |
| 6 |  | Информирование Потребителя об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактичес-ких работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии | - В случае, если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «СКК» невозможно без ограничения режима потребления в отношении Потребителя АО «СКК» в порядке, установленном договором оказания услуг по передаче электрической энергии, уведомляет Потребителя напрямую или (если это предусмотрено договором) через действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию) о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением. АО «СКК» уведомляет Потребителя о сроках проведения ремонтных и профилактических работ, которые влекут необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям, не менее чем за 3 дня до планируемого начала данных работ, если иные сроки не предусмотрены договором, за исключением случаев, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, в том числе авариями. - АО «СКК» незамедлительно уведомляют о возникновении аварии диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в операционной зоне которого находятся объекты электросетевого хозяйства АО «СКК», Ростехнадзор по Самарской области, Единую дежурную диспетчерскую службу. | Плановые заявки Срочная (аварийная) заявка |  |  | 3 суток если иное не предусмотрено договором Может быть подана в любое время суток |  |  |  | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (раздел III, IV, п. 30) Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.06.2013 г. № 290 (раздел III) Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 (п. 7) |  |
| 7 | Допуск уполномоченных представителей Потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором |  | АО «СКК» обеспечивает беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Потребителя в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии, переданной данному Потребителю, в порядке и случаях, установленных договором. |  |  |  |  |  |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п. 15) |  |  |
| 8 | Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета |  | Потребитель, имеющий намерение установить в отношении энергопринимающих устройств систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, должен согласовать место установки прибора учета, схему подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета. |  |  | Устный запрос Потребителя |  |  | За одно посещение |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п. 148) |  |
| 9 | Допуск в эксплуатацию прибора учета |  | - Потребитель обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес АО «СКК». В заявке указывается: - реквизиты Потребителя; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен Потребителем); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - контактные данные, включая номер телефона; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). - АО «СКК» рассматривает предложенные Потребителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, и согласовывает ее. В случае невозможности исполнения заявки в указанный Потребителем срок АО «СКК» обязано согласовать с Потребителем иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новой дате и времени осуществления работ должно быть направлено Потребителю не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. АО «СКК» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета, уведомляет в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. - В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям законодательства в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. По окончании проверки устанавливаются контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля АО «СКК», а в случае если АО «СКК» не явилось в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком, участвующим в процедуре допуска. - Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются: - дата, время и адрес проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию; - фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию и явились для участия в указанной процедуре; - лица, которые должны принимать участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, но не принявшие в ней участие; - характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры допуска; - решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин такого отказа. - В случае отказа в таком допуске в акте указываются необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию: - наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера - в случае принятия решения о допуске прибора учета в эксплуатацию; - лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия; - результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии); - дата следующей поверки. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством РФ, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку приборов учета. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем АО «СКК», который явился для участия в процедуре допуска. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. |  |  | Письменная заявка Потребителя Письменное предложение АО «СКК» о новой дате времени Письменное уведомление АО «СКК» с отметкой о вручении Потребителю Установка АО «СКК» контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаки визуального контроля Составление АО «СКК» акта допуска прибора учета в эксплуатацию/отказ в допуске с указанием причин |  |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении Не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки В течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п.п. 152, 153, 154) |  |
| 10 | Снятие контрольных показаний приборов учета |  | Проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний) осуществляется не чаще 1 раза в месяц АО «СКК». АО «СКК» проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным ею планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. План-график проведения контрольного снятия показаний АО «СКК» доводит до сведения Потребителя. АО «СКК» за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их Потребителю уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае недопуска АО «СКК» к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время АО «СКК» составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. После этого АО «СКК» повторно направляет Потребителю уведомление. Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, АО «СКК» приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). Результаты контрольного снятия показаний АО «СКК» оформляет актом контрольного снятия показаний. АО «СКК» передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления. |  |  | Письменное уведомление АО «СКК» Акт о недопуске к приборам учета Повторное письменное уведомление АО «СКК» Потребителю Акт контрольного снятия показаний АО «СКК» |  |  | 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком За 5 рабочих дней до планируемой даты проведения |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п.п. 169, 170, 171) |  |
| 11 | Прием показаний приборов учета от Потребителя |  | Для Потребителей услуг по передаче электроэнергии прием показаний приборов учета осуществляется до 12 часов 00 минут 1-го числа месяца, следующего за расчетным, если иное не предусмотрено договором. |  |  | Акт снятия показания |  |  | За одно посещение |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п. 161) |  |
| 12 | Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены |  | - Потребитель, имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес АО «СКК». Заявка должна содержать сведения: - реквизиты Потребителя; - место нахождения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета; - номер договора купли-продажи электрической энергии, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен Потребителем); - контактные данные, включая номер телефона; - предлагаемые дату и время осуществления указанных в заявке действий, но не ранее 7 рабочих дней со дня ее направления. - АО «СКК» в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки от Потребителя уведомляет о ее получении гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым указанным Потребителем заключен договор купли-продажи электрической энергии, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета, способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления. - АО «СКК» в течение 5 рабочих дней со дня получения от Потребителя или от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) заявки обязано рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязана согласовать с Потребителем иные дату и время снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а также уведомить способом, позволяющим подтвердить факт получения, о согласованных дате и времени гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), который может принять участие в процедуре снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. При этом предложенная АО «СКК» новая дата осуществления работ не может быть позднее чем через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке. В согласованные дату и время представитель АО «СКК» осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и схемы его подключения на дату проведения указанных действий фиксируются представителем АО «СКК» в акте проверки. В случае если представитель АО «СКК» не явился в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем, то Потребитель снимает показания прибора учета, планируемого к демонтажу, и направляет в адрес АО «СКК», способом, позволяющим подтвердить факт получения. Снятые и переданные Потребителем показания прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии по состоянию на дату, когда такие показания были сняты. В случае, если АО «СКК» имеет намерение демонтировать прибор учета, установленный на границе балансовой принадлежности со смежной сетевой организацией, то оно обращается в смежную сетевую организацию с заявкой о необходимости снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем, а копию заявки направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), у которого такая сетевая организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь электрической энергии. Смежная сетевая организация, получившая заявку, обязана организовать и провести снятие показаний прибора учета и его осмотр перед демонтажем в соответствии с вышеуказанными требованиями. |  |  | Письменная заявка Потребителя Письменные показания Потребителя Письменное согласование (уведомление) АО «СКК» Потребителя |  |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п. 149) |  |
| 13 | Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони |  | Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони: - Потребитель, составляет и направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор купли-продажи электрической энергии, на рассмотрение АО «СКК», к объектам электросетевого хозяйства которого присоединены (непосредственно или опосредованно) энергопринимающие устройства Потребителя. - АО «СКК» обязано в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр Потребителю. При необходимости проведения осмотра (обследования) энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. При рассмотрении проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони АО «СКК» вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых Потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности), обеспечивающего безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние энергопринимающего устройства с полностью остановленным технологическим процессом. При необходимости АО «СКК» вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств Потребителя, объектов электроэнергетики на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. В случае несогласия АО «СКК» с представленным Потребителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается АО «СКК» с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан АО «СКК» с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях АО «СКК». Корректировка акта согласования технологической и (или) аварийной брони: - при изменении схемы внутреннего электроснабжения Потребителя и (или) категории надежности, если это не влечет изменение схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств; - при изменении технологического процесса осуществляемой с использованием энергопринимающих устройств деятельности; в других случаях, которые определяются при составлении акта. |  |  | Письменное заявление Потребителя (Проект акта) Письменный ответ АО «СКК» (подписанный 1 экземпляр акта, либо подписанный акт с замечаниями). |  |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта. |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п. 31(4)) |  |
| 14 | Контроль качества электрической энергии |  | АО «СКК» отвечает перед Потребителем за надежность обеспечения его электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об электроэнергетике" (п. 38) |  |
| 15 | Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии |  | Потребитель письменно уведомляется об ограничении режима потребления с указанием даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечении 10 дней с даты получения уведомления. В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления, Потребителю вводится частичное ограничение режима потребления на указанный в уведомлении срок. Частичное ограничение режима потребления производится Потребителем самостоятельно. При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении режима потребления, такое ограничение осуществляется АО «СКК» при наличии технической возможности сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) Потребителя с центров питания АО «СКК». В случае невыполнения требования, содержащегося в уведомлении о введении ограничения режима потребления, Потребителю вводится полное ограничение режима через 3 рабочих дня от даты введения частичного ограничения режима потребления. |  |  | Письменное уведомление Потребителя Введение частичного ограничения Введение полного ограничения |  |  | За 10 дней до введения предполагаемого ограничения Через 3 рабочих дня от даты введения частичного ограничения |  | Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п.п. 7, 9, 15) |  |
| 16 |  | Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии | Составление по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии. Передача расчета объема безучетного потребления электрической энергии вместе с актом о неучтенном потреблении электроэнергии гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), обслуживающему Потребителя. Оформление счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. Направление счета вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии Потребителю, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения. Потребитель, осуществивший бездоговорное потребление, обязан оплатить счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10 дней со дня получения счета |  |  | Акт о неучтенном потреблении электрической энергии Расчет объема неучтенного потребления электрической энергии Сопроводительное письмо Счет на оплату |  |  | В момент выявления факта безучетного или бездоговорного потребления В течение 2 рабочих дней со дня составления акта Не позднее 3 рабочих дней от даты составления акта |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п.п. 192, 194, 196) |  |
| 17 |  | Расчет объема переданной электрической энергии | Объем отпуска электрической энергии (мощности) за расчетный период определяется по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 (п.п. 162-163, 165-166, 181-184) |  |
| 18 |  | Порядок расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии | Расчеты по договору осуществляются по тарифу (тарифам) на услуги по передаче электрической энергии, установленному уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Для расчетов за услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «СКК» Потребитель, за исключением: - населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, - потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям АО «СКК» через энергетические установки производителей электрической энергии, - потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства и (или) их частям, входящим в единую (общероссийскую) электрическую сеть, в том числе к объектам, переданным в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, - гарантирующих поставщиков (энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций), действующих в интересах указанных потребителей), самостоятельно выбирает вариант тарифа на период регулирования путем направления письменного уведомления в АО «СКК» в течение 1 месяца со дня официального опубликования решений органов исполнительной власти субъекта РФ. Объем услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, определяется в зависимости от применяемого варианта цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии. Население и (или) приравненные к нему категории потребителей электрической энергии осуществляют расчет по одноставочному котловому тарифу на услуги по передаче электрической энергии, установленному уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Оплата услуг по передаче электрической энергии, если иное не установлено соглашением сторон, должна осуществляться следующим образом: - Для Потребителя – юридического лица: - Потребитель услуг по передаче электрической энергии оплачивает 50 процентов стоимости оказываемых ему услуг по передаче электрической энергии на условиях предоплаты. - Излишне уплаченная за услуги по передаче электрической энергии сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц. - Для Потребителя – физического лица: - Расчет за оказанные услуги по передаче электрической энергии осуществляется на основании счета на оплату не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. |  |  | Письменное уведомление |  |  | 1 месяц со дня официального опубликования решений органов исполнительной власти субъекта РФ |  | Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (п.п. 15(2), 15(3), 42) Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 (п.81) |  |
| 19 |  | Выдача документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии | АО «СКК» представляет Потребителю |  |  | Акт оказания услуг по передаче электрической энергии за расчетный период Счет Счет-фактуру |  |  | В соответствии с договором |  |  |  |

Контактная информация для направления обращений и заявок на технологическое присоединение:

телефон: 8-800-551-10-62;

е-mail: dimeev@samaracable.ru